
项目编号：XHEYYXXK04
宣汉县第二人民医院

智能乳腺诊断系统采购项目

竞

争

性

磋

商

文

件

业 主 单 位：宣汉县第二人民医院

2022年7月

目 录

1第一部分  谈判邀请


4第二部分  供应商须知


12第三部分  响应文件格式


27第四部分  供应商资格条件要求及应当提供的证明材料


29第五部分  项目技术要求


32第六部分  合 同（样本）



第一部分  谈判邀请

受宣汉县第二人民医院委托拟对宣汉县第二人民医院智能乳腺诊断系统采购项目（项目编号：XHXEYYXXK04）组织竞争性磋商活动，本次竞争性磋商活动将通过宣汉县第二人民医院官网发布公告的方式，邀请不少于3家符合条件的供应商参与本项目的谈判。

一、项目情况

1、项目名称：宣汉县第二人民医院智能乳腺诊断系统服务采购项目

2、项目预算及项目最高限价9.9万元
3、具体要求详见竞争性磋商文件第五部分：“项目技术要求”

二、供应商参加竞争性磋商活动应当具备的资格条件：

（一）具有独立承担民事责任能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加竞争性磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

（六）本项目参加竞争性磋商活动的供应商及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

（七）本项目不接受联合体谈判；

 (八）项目特殊资格要求：/
三、竞争性磋商文件获取时间、地点

3.1获取时间：2022年07月18日08：00至2022年07月20日17:00（北京时间，法定节假日除外）。

3.2 地点：宣汉县第二人民医院官网（www.xhdeyy.com）或者现场获取。

3.3 获取竞争性磋商文件必须携带下列有效证明文件：

（1）现场办理：供应商现场获取竞争性磋商文件时应出示针对本项目的单位介绍信原件(须注明项目名称、项目编号、联系人及联系电话)、经办人身份证复印件并出示身份证原件（加盖单位公章）。

（2）网上获取：

①供应商网上获取竞争性磋商文件时，请先自行下载竞争性磋商文件附件中的《报名登记表》，并按相关要求填写信息。

②将已完善的《报名登记表》、《介绍信》(附经办人身份证复印件)加盖单位公章后邮寄至64290758@qq.com。

③供应商购买谈判文件时须如实认真填写项目信息及供应商信息；若因供应商提供的资料信息错误，对其投标事宜造成影响的，由供应商自行承担所有责任(若供应商需变更报名信息，请于获取谈判文件截止之日前联系采购医院重新登记)。

四、递交响应文件截止时间和开标时间：

响应文件递交截止时间：2022年07月20日17时(北京时间)。

竞争性磋商活动开标时间：另行通知。

请在规定的时间内递交至宣汉县第二人民医院信息科，逾期送达或不符合竞争性磋商文件相关规定的响应文件恕不接受。本次竞争性磋商不接受邮寄的响应文件。

五、联系人及联系电话

业主单位：宣汉县第二人民医院
通讯地址：达州市宣汉县南坝镇梁子街74号
联 系 人：丁老师
联系电话：15182818598
  供应商须知

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购方式
	竞争性磋商

	2
	评标方法
	□综合评分法   ☑最低评标价法

	3
	最高限价
	9.9万元

	4
	是否接受联合体投标
	☑不接受  □  接受

	5
	考察现场、标前答疑会
	业主单位认为有必要，另行书面通知。

	6
	现场讲解/演示
	☑无  □有，请投标人自行准备现场讲解/演示所需设施。

	7
	评标情况公告
	评标结果等将在宣汉县第二人民医院官网上公告栏中予以公告。

	8
	谈判保证金
	本项目不收取投标保证金

	9
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	10
	开标、评标工作咨询
	联系人：丁老师      联系电话：15182818598

	11
	成交通知书领取
	成交公告在宣汉县第二人民医院官网上公告后，请成交供应商凭有效身份证明证件到宣汉县第二人民医院信息科领取成交通知书。

联系人：丁老师   联系电话：15182818598
地址: 达州市宣汉县南坝镇梁子街74号

	12
	供应商质疑
	根据委托代理协议约定，对于谈判文件的质疑由医院答复；对于招标过程的质疑由医院答复，招标结果的质疑由医院负责答复。
联系人：丁老师
联系电话：15182818598
地址: 达州市宣汉县南坝镇梁子街74号
邮编：6356150

	13
	响应文件份数
	投标人应准备投标文件正本1份；副本2份; 电子文档1份

	14
	合同分包
	☑不允许      □允许

	15
	招标代理服务费
	无


一、适用范围

本竞争性磋商文件的最终解释权归业主单位所有。

二、定义

2.1业主单位：是提出项目、确定参与谈判的法人或者其他组织。本次业主单位是宣汉县第二人民医院。

2.2供应商：是响应谈判要求、参加谈判竞争为业主单位提供设备的供应商。

2.3响应文件：是指供应商按照竞争性磋商文件提交的申请参加谈判的文件。

2.4确定成交供应商：是指评选委员会按照规定的程序和要求，对供应商进行评选，以最终确定成交供应商。

三、供应商的条件

3.1符合“谈判邀请”第二条规定的条件；

3.2按照竞争性磋商文件“谈判邀请”中第三条规定获取了竞争性磋商文件；

四、竞争性磋商费用

4.1 无论竞争性磋商活动的结果如何，供应商自行承担所有参加竞争性磋商活动有关的全部费用。
五、响应文件

5.1响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与宣汉县第二人民医院就有关竞争性磋商活动的所有来往书面文件均须使用中文。

5.2 本项目响应有效期为递交响应文件截止时间届满后90天，供应商响应文件中必须载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于竞争性磋商文件规定的期限，但不得短于竞争性磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

5.3联合体

本项目不接受联合体参与竞争性磋商。

5.4 响应文件的组成：响应文件分为资格性响应文件、其他响应文件两部分。

5.4.1 资格性响应文件部分提供的资格证明材料：详见竞争性磋商文件第四部分

5.4.2 其他响应文件部分，包括但不限于以下内容：

（1）响应函；

（2）技术、服务、商务要求应答表；

（3）供应商基本情况表；

（4）主要人员情况表；
（5）供应商类似项目业绩一览表。

5.5响应文件编制、签署

5.5.1资格性响应文件一式3份（其中正本1份、副本2份）、正本扫描件电子版本1份（U盘）；其他响应文件一式3份（其中正本1份、副本2份、正本扫描件电子版本1份（U盘）），响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样，注明响应文件编号、项目名称和供应商名称（详见第三部分格式1-1、格式2-1），响应文件不齐全者将做无效响应文件处理。

5.5.2供应商应在仔细阅读竞争性磋商文件内容的基础上编制针对本项目的响应文件。格式要求见第三部分内容，对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

5.5.3若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。

5.5.4响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人/负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

5.5.5响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印，逐页加盖供应商单位鲜章,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效。

5.5.6响应文件应统一使用A4幅面纸印制，逐页编码以方便谈判小组查阅。

六、响应文件的密封和标注

6.1 供应商应将其资格性响应文件、其他响应文件分别用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章；若不满足以上要求，医院将拒收其响应文件。

6.2 在密封袋封面上注明项目名称、编号、供应商名称、及“资格响应文件”“其他响应文件”字样（详见第三部分格式1-1、格式2-1）。

七、响应文件的递交 

7.1供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。

7.2超过截止时间送达的或未按要求密封的响应文件将不予接收。

八、评审

8.1 本项目评审方法为：最低评标价法。最低评标价法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为成交供应商的评审方法。

8.2医院依法组建3人的评选委员会，并对各供应商的响应文件进行评审。谈判评审监督由宣汉县第二人民医院选派相关人员。

8.3根据评审结果并经宣汉县第二人民医院书面确认得出本项目的成交供应商。

8.4宣汉县第二人民医院对未成交原因不作任何解释。
九、评定程序

9.1 接收响应文件

供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装等是否规范）。对于下列情况之一的，医院将拒绝接收供应商递交的响应文件：

 （1）超过截止时间递交的响应文件；

 （2）响应文件的数量、封装等不符合竞争性磋商文件规定要求。

9.2 响应文件资格性审查

9.2.1谈判小组应依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

9.2.2资格性审查结束后，谈判小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。

9.2.3谈判小组应依据谈判文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加谈判的供应商名单。

9.3谈判。

9.3.1谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判顺序以现场抽签的方式确定。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

9.3.2每轮谈判开始前，谈判小组应根据谈判文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定谈判内容。

9.3.3在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动谈判文件的技术、服务要求，但不得变动谈判文件中的其他内容。

9.3.4对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

9.3.5谈判过程中，谈判文件变动的，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。谈判过程中，供应商根据谈判情况自行决定变更其响应文件的，谈判小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足谈判文件要求为原则，不得变更为不利于满足谈判文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

9.3.6谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

9.3.7谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

9.3.8谈判完成后，谈判小组应出具谈判情况记录表，谈判情况记录表需包含谈判内容、谈判意见、实质性变动内容等。   

9.3.9最后报价。

9.3.10谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

9.3.11供应商最后报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认或加盖公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9.4. 推荐成交候选供应商。谈判小组复核后，应当按照供应商的报价由低到高顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写评审报告。供应商报价相同的，成交候选供应商并列，由业主单位自主采取公平择优的方式选择成交供应商。  

9.5评审情况公告：评审结果等将在宣汉县第二人民医院官网上公告。 

9.6医院将向成交供应商发出《成交通知书》。

9.7如果排名第一位的成交供应商因故放弃成交或被取消成交资格，则依次按结果顺序替补，以此类推。

9.8 供应商应当书面澄清、说明或者更正。

9.8.1在评审过程中，供应商响应文件实质性符合竞争性磋商文件要求的前提下，评选委员会对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评选委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

9.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人/负责人的，应当由其法定代表人/负责人或者代理人签字确认，否则无效。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是响应文件的组成部分。

9.8.3评选委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出竞争性磋商文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。

9.8.4 本项目谈判过程中，响应文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

注：评选委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。
十、合同

10.1医院将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商应在收到《成交通知书》后，应当在确认通知书发出三十日内与业主单位签订合同。由于成交人的原因逾期未与业主单位签订合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

10.2本项目不允许转包和分包。

10.3成交供应商在合同签订之后3个工作日内，将签订的合同一份送卫健局备案。

第三部分  响应文件格式
第一节     “资格性响应文件”格式
格式1-1

（正本/副本）

资格性响应文件
供 应 商名称：

项 目 名 称：
项 目 编 号：
2022年XX月XX日

格式1-2

法定代表人/负责人身份证明

XXXXX公司：

兹声明：  （姓名） 系    （供应商名称）的法定代表人/负责人，为我方“      项目名称    ”项目（     项目编号    ）竞争性磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/负责人（签字或盖法定代表人章）：

供应商名称：         （盖章）

日    期：      年      月     日

注：1、必须附法定代表人身份证/负责人（复印件）

    2、投标人属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供分支机构负责人身份证明，并附分支机构负责人身份证（复印件）。

格式1-3

法定代表人/负责人授权书

XXXXXX公司：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人/负责人姓名）授权XXX                   （被授权人姓名）为我方参加XXX项目（项目编号：XXX）竞争性磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（加盖公章）

法定代表人/负责人（签字或盖章）：XXX

被授权人签字：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

注：1、必须附法定代表人/负责人身份证（复印件）

    2、投标供应商属于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况的，只需提供分支机构负责人身份证明（原件），并附分支机构负责人身份证（复印件），可不提供法定代表人身份证。

    3、必须附授权代表身份证（复印件）

格式1-4

承诺函

致：XXXXX公司
 XXXXXXXXX（公司名称）作为参加本次      竞争性磋商活动（项目编号：XXXXX）的供应商，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加竞争性磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规；

（六）本项目参加竞争性磋商活动的供应商、法定代表人/主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

（七）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中规定的要求，如对竞争性磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加本次竞争性磋商活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次竞争性磋商活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的竞争性磋商活动的行为。

四、参加本次竞争性磋商活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的竞争性磋商项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有相关规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

    供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：     

日    期：

格式1-5

依法缴纳税收和社会保障资金承诺函

致：XXXXX公司
     我单位现参与          项目（项目编号：          ）的竞争性磋商活动，并作出如下承诺：

     我单位依法缴纳税收和员工社会保险，随时接受业主单位的检查验证。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

     特此承诺。

 供应商名称（加盖公章）：

 法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

 日    期：

格式1-6

无行贿犯罪记录承诺函

致：XXXXX公司

 XXXX在此承诺，我单位从成立至此次参加xxxxx竞争性磋商活动（项目编号：XXXX）的经营过程中，我公司及法定代表人、主要负责人无任何行贿犯罪记录。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 特此承诺。

 供应商名称（加盖公章）：

 法定代表人/负责人或授权代表（签字）：

 日    期：

格式1-7

其他资质性要求证明文件

注：供应商应按竞争性磋商文件第四部分相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

第二节     “其他响应文件”格式

格式2-1

（正本/副本）

其他响应文件
供 应 商名称：

项 目 名 称：
项 目 编 号：
2022年XX月XX日

格式2-2
响应函

致：XXXXXX公司

我方全面研究了                项目竞争性磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目谈判。我方授权       （姓名）代表我方                （供应商名称）处理本项目谈判的有关事宜。

1、我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向业主单位提供所需货物及服务，总报价为人民币         万元（大写：XXXX）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同约定的义务和责任。

3、我方为本项目提交的资格性响应文件和其他响应文件正本1份，副本     份，电子文档     份。
4、我方愿意提供业主单位可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方承诺响应文件有效期为90天。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人/负责人或其委托代理人签字：              

联系电话：    

 日期：   年   月   日

格式2-3

报价表

	序号
	产品名称
	品牌、型号
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计：                        大写：


注: 1.所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训等费用以及谈判文件规定的其他费用均应包含在报价中。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期： XXXX

格式2-4

技术、服务、商务要求应答表

	序号
	谈判文件要求
	谈判文件响应
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商必须根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日
格式2-5
供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称（加盖公章）： 

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX年XX月XX日

格式2-6

主要人员情况表
项目名称：


项目编号：

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业

	管理

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	服务

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（加盖公章）：XXX

法定代表人/负责人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX年XX月XX日

格式2-7

供应商类似项目业绩一览表

	用户名称
	项目时间
	合同金额
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。 

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：
  供应商资格条件要求及应当提供的证明材料

	序号
	供应商资格资质性及其他类似效力要求
	要求提供的相关证明材料

	一、

供应商
	资

格

要

求
	1、具有独立承担民事责任的能力
	须提供由工商部门核发的具有统一社会信用代码的营业执照；事业单位提供法人证书；自然人提供身份证。 

	
	
	2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	投标人具有良好的商业信誉（在参加竞争性磋商活动时做出承诺，详见：格式 1-4）；

提供近三年任意一年经第三方会计事务所审计的财务报(表)告或提供财务制度或提供承诺函。

投标人成立时间至投标截止时间止不足一年的可提供在工商管理部门备案的公司章程（复印件）。

自然人参加竞争性磋商活动的提供个人征信证明材料。

	
	
	3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
	在参加竞争性磋商活动时做出承诺，详见：格式1-4。

	
	
	4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	投标人提供近一年内任意一个月的缴纳税收的银行电子回单（票据）或者税务部门出具的纳税证明材料（复印件）或提供承诺函（格式1-5）。

投标人提供近一年内任意一个月的缴纳社保的银行电子回单（票据）或社保部门出具的社保缴纳证明材料（复印件）或提供承诺函（格式1-5）。

	
	
	5、参加本次竞争性磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；
	在参加竞争性磋商活动时做出承诺，提供承诺函（格式1-4）

	
	
	6、本项目参加竞争性磋商活动的供应商及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录
	在参加竞争性磋商活动时做出承诺，提供承诺函（格式1-6）

	
	
	7、项目特殊资格要求
	/

	
	其他要求
	1、法定代表人/负责人身份证明
	法定代表人/负责人参加投标时提供（原件，见格式1-2）。

	
	
	2、法定代表人/负责人授权书
	非法定代表人/负责人参加投标时提供（原件，见格式1-3）。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	其他类似效力要求
	
	


注：1、投标人的资格、资质性及其他类似效力要求证明资料（原件或复印件必须加盖投标人鲜章）。

2、以上证明材料一项不符合要求的,作为无效投标处理。

  项目技术要求

（一）技术、服务要求

数量：1套

参数要求：

	序号
	招标参数要求

	1
	硬件配置要求

	1.1
	CPU芯片组Intel ® Core ® 3.0GHz

	1.2
	内存≥32GB

	1.3
	固态硬盘容量≥1TB

	1.4
	机械硬盘容量≥2TB

	1.5
	主板芯片组Intel®高性能多路处理芯片组

	1.6
	塔式机箱

	1.7
	系统：Software Ubuntu 18.04 LTS 64位

	1.8
	系统架构：采用客户端/服务器架构（C/S架构）

	1.9
	系统额定功率[image: image1.png]


600W

	2
	软件技术要求

	2.1
	支持直接离线获取超声仪器视频影像

	2.2
	支持对获取影像进行实时显示，支持独立显示器与嵌入超声仪器显示器两种显示方式，显示帧率可达到≥60fps

	2.3
	实时影像显示分辨率、帧率可通过设置进行调整

	2.4
	界面布局，包含系统运行状态提示、乳腺病灶定位信息、乳腺病灶BIRADS分级、系统置信度

	2.5
	界面布局调整，系统运行状态、乳腺病灶BIRADS分级、系统置信度的显示位置可以调整

	2.6
	实时结果显示，包括乳腺病灶定位信息、乳腺病灶BIRADS分级、系统置信度，时延[image: image2.png]


100ms

	2.7
	支持对人工智能模型识别区域范围进行设置

	2.8
	支持一键短按开机

	2.9
	支持开机后自动启动系统

	2.10
	支持一键短按关机

	2.11
	支持桌面快捷方式启动

	2.12
	支持结节属性的自动识别

	2.13
	支持结节属性的人工修改、保存

	2.14
	支持病灶图片、视频的截取

	2.15
	支持病灶图片、视频的显示和播放

	2.16
	支持超声报告的自动生成、编辑、显示

	2.17
	乳腺病灶智能分级准确率≥80%

	2.18
	乳腺恶性病灶智能识别假阴率[image: image3.png]


15%

	2.19
	乳腺恶性病灶智能识别假阳率[image: image4.png]


5%

	2.20
	乳腺病灶定位平均IoU指标≥0.8


（二）商务要求

1、交货时间地点要求：

1）交货时间：合同签订后30日内供货到采购人指定地点并完成安装调试。

2）交货地点：采购人指定地点。

2、软件使用期限：1年。

付款方式：验收合格后一次性支付100%。
验收标准：

严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

第六部分  合 同（样本）
合同编号：XXX                                         

签订地点：XXX                                         

签订时间：XXX年XXX月XXX日                                         

采购人（甲方）：XXX                                          

供应商（乙方）：XXX                                          

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XXX项目（项目编号：XXX）的《谈判文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

合同货物

	货物品名
	规格

型号
	单位
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	随机

配件
	交货期
	资金来源（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	预算内
	预算外
	自

筹
	其

他

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX元，即RMB￥XXX元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求


1.乙方须提供系统的必要配件，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2.系统必须符合或优于国家（行业）计算机软件工程标准，以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
3.系统质量出现问题，乙方应负责更换和维修，费用由乙方负担。

4.系统必备硬件到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，费用由甲方负担。
四、交货及验收

1.在签订本合同后，乙方将为甲方提供本合同产品安装调试及培训服务。乙方在合同签订生效之日起10天内将合同约定产品安装调试到甲方指定地点，随即在7日内全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。
2.验收由甲方组织，乙方配合进行：
(1)系统在乙方通知安装调试完毕后7日内初步验收。初步验收合格后，进入7天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后7日内完成最终验收。
(2)验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在谈判文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；
(3)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。
(4)如质量验收合格，双方签署质量验收报告。
3.货物安装调试完毕后7日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
5.其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。
五、付款方式

系统安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的10日内，向乙方一次性支付合同总价的100%款项：￥XXXXX元，人民币大写XXXXXX元整。
六、售后服务

本合同约定的技术服务期为XXX年，自本合同产品验收合格之日起开始计算。维护服务期内，乙方为保证系统的正常运行，提供无偿运维服务。
七、违约责任

1.甲方应按本合同相关条款规定及时向乙方支付软件系统的技术服务合同款，否则即视为违约，乙方有权要求甲方从违约的第一天起每天加付合同总金额的0.5‰的违约金；若甲方在100天内仍未付清应付款项（含违约金），乙方有权立即终止本合同，收回设备，并保留向甲方追究法律和经济责任的权利。

2.乙方因自身原因未按本合同相关条款规定交付产品或提供服务的，即视为违约，甲方有权要求乙方从违约的第一天起每天支付合同总金额的0.5‰的违约金；若乙方逾期100天仍未交付产品或提供服务的，甲方有权立即终止本合同，并保留向乙方追究法律和经济责任的权利。

3.若甲方未按本合同约定，擅自扩大产品的使用范围，乙方有权要求甲方立即纠正该等非法使用的违约行为。经乙方催告后，甲方仍未整改的，乙方有权暂停产品的使用，并保留向甲方追究法律和经济责任的权利。
八、争议解决办法

1.因系统的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。系统符合标准的，鉴定费由甲方承担；系统不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商解决，协商不成的，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、知识产权保护

双方均应当严格遵守保密义务，此项义务不随合同的终止、变更、撤销等情况而消灭。甲方及甲方工作人员不得擅自对本合同技术产品进行修改、复制、拷贝、改变用途或以任何方式将本合同产品转让、提供给第三方使用。乙方有权在本合同产品中设置自动关闭或删除功能，该自动关闭或删除功能将在甲方及甲方工作人员违反本合同规定使用时使本合同产品不能使用。甲方同意根据《中华人民共和国著作权法》等计算机有关软件保护法规的规定维护乙方的知识产权。

十、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式贰，自双方签章并经医院审核编号后生效。甲方、乙方各执一份。

甲方：宣汉县第二人民医院          乙方：

（盖单位公章）   

              （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 


签约日期：XX年XX月XX日

附件：

供应商报名登记表

项目名称：智能乳腺诊断系统
项目编号：XXXXX<磋>XXXXX
	单位名称
	

	单位地址
	

	经办人联系电话
	

	单位固定电话
	

	电子邮箱
	

	报名日期
	

	授权代表人签字
	


注：供应商报名登记表一式两份，报名供应商和医院各执一份，均由医院盖章后生效。
PAGE  

