	数字减影血管造影机及配套设备配置清单


	基本功能
	图像清晰，射线剂量低，机架操作灵活，能覆盖全身，满足心脏、神经、外周等多种血管内介入手术治疗要求。具备便捷的床旁触控面板，优化手术流程，搭载智慧手术系统，提升手术效率。

	主要配置（包括但不限于）

	序 号
	配置名称
	单 位
	数 量
	备注
	报价（元）

	1
	机架系统
	套
	1
	RAO≥120°、LAO≥120°、CRA≥90°、CAU≥90°
	

	2
	平板探测器
	套
	1
	16bit灰阶分辨率
	

	3
	高压发生器
	套
	1
	100kHZX线发生器
	

	4
	球管
	个
	1
	球管热容≥3.8MHu，保证机器长时间稳定工作，避免过热宕机
	

	5
	导管床
	个
	1
	全身碳纤维材质，无需回床可在任意位置进行CPR，患者抢救更及时
	

	6
	临床高级应用软件
	个
	若干
	智能路图、冠脉定量分析、支架精显、三维重建等功能
	

	7
	后处理工作站
	套
	1
	原厂工作站
	

	8
	操作间显示器
	台
	3
	≥19寸
	

	9
	控制室显示器
	台
	3
	≥19寸
	

	10
	床旁触摸屏面板
	套
	1
	
	

	11
	控制模块
	套
	1
	
	

	12
	遥控器
	套
	1
	
	

	13
	双向对讲系统
	套
	1
	
	

	14
	检查室手术灯
	个
	1
	
	

	15
	悬吊式辐射防护
	套
	1
	
	

	16
	床旁辐射防护
	套
	1
	
	

	17
	双侧手臂托架
	个
	1
	
	

	18
	头托
	个
	1
	
	

	19
	桡动脉穿刺用臂托
	个
	1
	
	

	20
	输液架
	个
	1
	
	

	21
	床垫
	个
	1
	
	

	22
	脚踏控制开关
	个
	1
	
	

	23
	分体半袖铅衣防护帽、铅围脖
	套
	5
	
	

	24
	体外临时起搏器
	台
	1
	
	

	25
	高压注射器
	台
	1
	
	

	26
	12导联心电监护
	台
	1
	
	

	27
	除颤仪
	台
	1
	
	

	28
	麻醉机
	台
	1
	
	

	29
	起搏分析仪(加临起线）
	台
	1
	
	

	30
	上下分层4开门急救药品操作平台
	个
	1
	
	

	31
	不锈钢手术器械台推车
	台
	1
	
	

	32
	心电监护、除颤放置台
	个
	1
	
	

	33
	铅衣架
	个
	1
	
	

	34
	病人转运床
	个
	1
	
	

	35
	急救药品车
	个
	1
	
	

	36
	立式消毒机
	台
	2
	
	

	37
	电动吸引器
	台
	1
	
	

	38
	除湿机
	台
	1
	
	

	39
	机房射线防护
	套
	1
	
	

	40
	DSA系统整机质保
	年
	3
	
	

	合计
	

	


