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一、设备及功能需求
1． 设备用途:用于口腔科诊断、治疗、手术。
2． 整机质保：≥3年
3． 设备结构及组成：由牙科病人椅、椅垫、牙科治疗机、控制面板、器械托盘、微动力无菌供水装置、脚控开关、侧箱、痰盂、助手位支架、口腔灯、医生椅、护士椅、强弱吸唾器、三用枪、净水装置、管路冲洗消毒装置、地箱等部件组成。
二、相关要求
制作项目方案PPT，PPT重点介绍产品功能、亮点及落地案例。






