附件1：
[bookmark: _GoBack]市场调研项目要求
	序号
	产品名称
	技术性能等基本要求
	单价限价

	1
	一次性使用电子宫腔镜
	由手柄、插入部、操作部、进出接头以及连接线组成；工作长度250MM，端头角度16°，器械通道2.0MM，外径5.0MM
	1850元/支

	2
	一次性使用气管插管包
	包含：一次性可视喉镜片，加强气管导管，牙垫，胶布，一次性外科手套，口咽通气管，开口器，吸痰管*2（大小），袋装石蜡油，纱布块（小纱布）*2，气管插管导丝
	200元/包


 
备注：推荐产品若为纳入国家医疗保障局《医保医用耗材分类与代码》目录且具有医疗器械注册证的在用医用耗材(不含一类医疗器械)和具有医疗器械注册证或备案凭证的在用体外诊断试剂，则必须为四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网公示产品,并提供挂网商品代码、产品ID或产品流水号。

